关于《铁岭百乐家食品有限公司建设项目环境影响报告表》批复

铁岭百乐家食品有限公司：

你单位报来的《铁岭百乐家食品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现对该《报告表》作出如下批复：

一、铁岭百乐家食品有限公司建设项目位于昌图县老四平镇旱沟村1组，用地面积15071.02m2，项目依托厂区已建成厂房建设调味品（芝士粉、芝士酱）生产线，奶油、稀奶油、奶酪生产线，再制干酪（芝士粉）生产线，建成后年产芝士粉20吨，芝士酱5吨，奶油、稀奶油500吨，奶酪4500吨，再制干酪（芝士粉）500吨。总投资950万元，其中环保投资91万元。

建设项目在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、建设单位在项目施工期和运行期要严格落实《报告表》提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期间的环境管理，合理安排施工时间，严格落实施工期废气、废水、噪声、固废污染防治措施，减少对周围造成的环境影响。

2、项目生产废水经厂区自建污水处理设施（处理工艺气浮+MBR+化学除磷，处理能力20t/d）处理后与经化粪池处理后的生活污水经市政管网排入老四平镇污水处理厂进一步处理，确保项目纳管水质达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/ 1627-2008）表2及（GB8978-1996）《污水综合排放标准》相关标准。

3、再制干酪（芝士粉）生产线喷雾干燥塔配套旋风除尘+布袋除尘设施，确保废气达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准后经15米高（DA001）排气筒排放。包装机下料口采用风管负压收集，配套布袋除尘器，确保废气达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准后经15米高（DA001）排气筒排放。芝士粉生产线喷雾干燥塔配套旋风除尘+布袋除尘设施，确保废气达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准后经15米高（DA002）排气筒排放。化验室废气经通风橱收集后，经一套活性炭吸附装置处理达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准后经过15m高排气筒（DA003）排放。

项目生产工序均在封闭厂房内进行，污水处理设备均加盖密闭，生产车间及污水处理间定期喷洒生物除臭剂，最大限度减少无组织废气对周边的环境影响。

4、项目首选用低噪声设备，并设置减振、隔声措施，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。

5、项目运营产生的除尘灰、废布袋、废包装材料、纯水机废RO膜、水处理设备废滤料、反渗透膜、废培养基（灭菌后）、原奶过滤产生的滤网及滤渣、污泥、浮油暂存一般工业固废暂存处，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置。化验室过期药品试剂及试剂包装、检验废液及前两次清洗废水、废活性炭、废导热油渣属危险废物，暂存于危废贮存点，定期委托有危废处置资质的单位进行处置。生活垃圾收集后委托当地环卫部门处理。

6、强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，你单位须按规定程序进行环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、建设单位应履行生态环境保护主体责任，严格落实各项环境污染治理措施，依法申请排污许可证，未获许可不得无证排放污染物，本项目日常的环境保护监督检查工作由昌图县生态环境保护综合行政执法队负责。

五、如项目的性质、规模、地点、污染防治措施发生重大变动，须报我局重新审批。

六、请你单位在接到本批复后20个工作日内，将本批复和《报告表》送昌图县生态环境保护综合行政执法队，并自觉接受各级生态环境部门的监督检查。